## Sheet1
上海外国语大学水泵房整改项目
序号 | 名称 | 规格/型号/描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 闸阀 | DN50 | 8 | 个
2 | 法兰式软接头 | DN50 | 4 | 个
3 | 消声止回阀 | DN50 | 4 | 个
4 | 闸阀 | DN100 | 2 | 个
5 | 消声止回阀 | DN100 | 2 | 个
6 | 立式稳压泵 | XBD10.0/3W-CDL(5.5kW) | 4 | 台
7 | 气压罐 | SQL800*1.0 | 2 | 台
8 | 喷淋泵控制柜 | 55KW喷淋泵降压+5.5kW稳压直启一用一备 | 1 | 台
9 | 消防泵控制柜 | 55KW喷淋泵降压+5.5kW稳压直启一用一备 | 1 | 台
10 | 稳压泵控制柜组 |  | 2 | 台
11 | 多线启动模块 | 9501远程控制 | 4 | 套
12 | 镀锌焊接钢管 | DN50 | 12 | m
13 | 镀锌焊接钢管 | DN100 | 12 | m
14 | 镀锌焊接钢管 | DN150 | 45 | m
15 | 机械三通 | 108*50 | 2 | 个
16 | 机械三通 | 159*114 | 2 | 个
17 | 90°弯头 | DN114 | 8 | 个
18 | 钢卡 | DN114 | 28 | 个
19 | 沟槽法兰 | DN114 | 2 | 个
20 | 90°弯头丝口 | DN50 | 8 | 个
21 | 丝口法兰 | DN50 | 2 | 个
22 | 管道支架 |  | 180 | kg
23 | 泵控制柜设备支架 |  | 80 | kg
24 | 压力表 |  | 4 | 台
25 | 电接点压力表 |  | 2 | 台
26 | 桥架 | 100*100 | 25 | m
27 | 桥架 | 200*100 | 20 | m
28 | 金属软管 | DN50 | 5 | m
29 | 金属软管 | DN25 | 15 | 米
30 | 配管 | KBG50 | 12 | m
31 | 电缆 | 4*50+1*25mm2 | 25 | m
32 | 电缆 | 3*35+1*16mm2 | 85 | m
33 | 电缆 | 4*6mm2 | 85 | m
34 | 电缆头 | 16mm2 | 8 | 个
35 | 电缆头 | 25mm2 | 4 | 个
36 | 电缆头 | 35mm2 | 24 | 个
37 | 电缆头 | 50mm2 | 12 | 个
38 | 消防分机电话 | 1757B | 1 | 个
39 | 防锈油漆 | 大红10kg | 1 | 桶
40 | 电话网线 | 防屏蔽六类网线 | 300 | 米
41 | 多线控制线 | WDZCN-KYJY8*2.5 | 280 | 米
42 | 液位显示控制器箱（1分2显示） | KT-HT2（1分2显示） | 1 | 套
43 | 系统调试 | 喷淋，消防，远程多线联动 | 3 | 项
44 | 拆除及垃圾外运等措施费（总价包干） |  | 1 | 项
45 | 规费税金（含所有规费及税金）
合计